Адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 144/146, оф. 137, ИНН/КПП 6451431995/645101001ОГРН 1126451001621 ОКПО 37801226  р/с 40702810200000036310 в ОАО «Газнефтьбанк», г. Саратов к/с 30101810700000000801 БИК 046322801 тел/факс. (8452) 30-00-67, моб. +7 9271504170, сайт http://pgskomplekt.ru/ e-mail: ooo_pgs_komplekt@inbox.ru, net_1974@mail.ru, Skype: ooo_pgs_komplekt

ООО «ПГС Комплект» - гарант Вашего спокойствия!

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора паровой котельной установки

*по всем вопросам связанным с заполнением Опросного листа, просим Вас обращаться в отдел маркетинга*

| № | Вопросы поставщика котельной | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик |  |
| 2. | Генеральный проектировщик |  |
| 3. | Наименование объекта теплоснабжения |  |
| 4. | Категория надежности теплоснабжения (отметить) | первая (I) |  | вторая (II) |  |
| 5. | Тип котельной установки: | паровая |  |
|  |  | паро-водогрейная |  |
| 6. | Подключаемые тепловые сети к котельной (необходимо отметить нужное) | проектируемые |  |
|  |  | существующие |  |
| 7. | Вид топлива, используемого в котельной (необходимо отметить нужное) | природный газ |  |
|  |  | жидкое топливо (указать марку) |  |
|  |  | другое |  |
| 8. | Давление природного газа в газопроводе на площадке (для выбора арматуры горелки), кПа (необходимо вписать требуемое значение) | низкое (до 0,005МПа) |  |
|  |  | среднее (от 0,005 до 0,3МПа) |  |
|  |  | высокое (от 0,3 до 0,6МПа) |  |
| 9. | Рабочие параметры пара | давление, МПа |  |
|  |  | температура, оС |  |
| 10. | Тип пара | насыщенный |  |
|  |  | перегретый |  |
| 11. | Рабочие параметры и составляющая возврата конденсата. | давление, МПа |  |
|  |  | температура, оС |  |
|  |  | количество, т/ч (% от мощности котельной) |  |
| 12. | Распределение тепловых нагрузок, т.пара/ч (МВт) Температура теплоносителей на выходе из котельной установки, оС. (необходимо вписать требуемое значение) | отопление |  | Т1= |  | Т2= |  |
|  |  | вентиляция |  | Т5= |  | Т6= |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  | Т3= |  | Т4= |  |
|  |  | технологич. нужды |  | Т7= |  | Т8= |  |
| 13. | Суммарная производительность котельной, т.пара/ч (МВт) |  |
| 14. | Требуемое давление в трубопроводах на выходе из котельной установки, м.в.ст (МПа) | отопление | Р1= |  | Р2= |  |
|  |  | вентиляция | Р5= |  | Р6= |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Р3= |  | Р4= |  |
|  |  | технологич. нужды | Р7= |  | Р8= |  |
| 15. | Давление исходной (водопроводной) воды на вводе в котельную, м.в.ст (МПа) | Рх.в.= |  |
| 16. | Имеется ли анализ исходной (водопроводной) воды («да» или «нет») |  |
| 17. | Максимальное удаление потребителей тепла от теплоисточника (котельной), м |  |
| 18. | Перепад в отметках между площадкой посадки котельной и наиболее удаленным потребителем тепла (указать «+» или «-» и величину), м |  |
| 19. | Ориентировочная абсолютная отметка земли в намечаемом районе посадки котельной (необходимо для определения мощности горелки) |  |
| 20. | Сейсмичность в месте установки котельной, бал |  |
| 21. | Ветровой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2) |  |
| 22. | Снеговой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2) |  |
| 23. | Устанавливаемые котельные агрегаты (указать производителя котла, модель и количество) | Производитель котлов (указать производителя) |
|  |  | модель |  | количество |  |
| 24. | Тип диспетчеризации котельной | с обслуживающим персоналом |  |
|  |  | без персонала (через GSM-модем) |  |
|  |  | другое |  |
| 25. | Имеется ли в радиусе 80 метров от котельной существующий туалет («да» или «нет») |  |
| 26. | Нужен ли «био-туалет», установленный в комнате оператора («да» или «нет») |  |
| 27. | Требуемые характеристики дымовой трубы (см.ниже, п.2) | тип дымовой трубы |  |
|  |  | высота дымовой трубы, м |  |
|  |  | диаметр дымовой трубы, м |  |
|  |  | наличие светоограждения («да» или «нет») |  |
| 28. | Ввод электроснабжения в котельную | кабельный |  | воздушный |  |
| 29. | Кем выполняются монтажные и пуско-наладочные работы | изготовителем котельной |  |
|  |  | подрядной организацией |  |
| 30. | Дополнительные требования к котельной установке (вписать необходимое) |  |

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗЧИКУ 
ДО МОНТАЖА КОТЕЛЬНОЙ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ:

- Для котельных на газе - получить разрешение на использование газа в качестве топлива в котельной – топливный режим котельной (отправить факсом или по e-mail в наш адрес).

- Определить требуемую высоту дымовой трубы котельной, на которую Ваши проектировщики площадки разработают «декларацию о намерении строительства данной котельной» и получат положительное заключение комитета охраны природной среды на ее строительство.

- Выдать рабочую документацию на дымовую трубу со светоограждением (или без) в полном объеме в свете требований ПБ 03-445-02 Ростехнадзора РФ для начала ее изготовления ООО «ПГС Комплект»

- Выполнить проект подключения блочной котельной к существующим, проектируемым инженерным коммуникациям площадки.

- До получения блочной котельной построить фундаменты под котельную, дымовую трубу с дымоходами и др.сооружения.

____________________		_________________		_____________________ Должность заказчика или ГИПа,			подпись				      Ф.И.О.

название организации

М.П.								«__» _______________ 20      г.

Контактная информация (тел., E-mail)  ________________________________________________________

________________________________________________________

Коммерческий директор: Наталия Александровна Астафьева Тел: + 7 9271504170